## 工作表
|  |  | 调度纪律考核 |  | 曲线偏差考核 |  | 调峰考核 |  | 一次调频考核 |  | 自动发电控制考核 |  | apc考核 |  | 无功调节考核 |  | 爬坡考核 |  | 稳定切机考核 |  | 非计划停运考核 |  | 黑启动考核 |  | 快速甩负荷考核 |  | 检修管理考核 |  | 继电保护考核 |  | 继保装置运行考核 |  | 安全运行水平考核 |  | 通信专业考核 |  | 自动化专业考核 |  | 励磁和PSS考核 |  | 高压侧或升压电站电气设备专业考核 |  | 风电场、光伏电站短路比考核 |  | 风光发电功率预测考核 |  | 水调自动化考核 |  | 燃煤电厂信息报送考核 |  | 考核费用
调度 | 类型 | 并网主体 | 考核电量（MWH） | 费用(元) | 考核电量（MWH） | 费用(元) | 考核电量（MWH） | 费用(元) | 考核电量（MWH） | 费用(元) | 考核电量（MWH） | 费用(元) | 考核电量（MWH） | 费用(元) | 考核电量（MWH） | 费用(元) | 考核电量（MWH） | 费用(元) | 考核电量（MWH） | 费用(元) | 考核电量（MWH） | 费用(元) | 考核电量（MWH） | 费用(元) | 考核电量（MWH） | 费用(元) | 考核电量（MWH） | 费用(元) | 考核电量（MWH） | 费用(元) | 考核电量（MWH） | 费用(元) | 考核电量（MWH） | 费用(元) | 考核电量（MWH） | 费用(元) | 考核电量（MWH） | 费用(元) | 考核电量（MWH） | 费用(元) | 考核电量（MWH） | 费用(元) | 考核电量（MWH） | 费用(元) | 考核电量（MWH） | 费用(元) | 考核电量（MWH） | 费用(元) | 考核电量（MWH） | 费用(元) | 合计（元）
|  | 本月汇总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16732.9947 | 6641425.8335 | 10022.0616 | 3977816.2557 | 1819025.2437 | 10439130.3398 | 0 | 0 | 1905.5258 | 756314.6001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30311.8069 | 12030938.0296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545.424 | 216482.0581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.286 | 3685.6691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5031.368 | 1996980.1269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36062772.9128
浙江省调 | 火电 | 北二厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.6272 | 87965.171 | 133751.7199 | 439845.8792 | 0 | 0 | 49.5453 | 19664.8395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 547475.8897
浙江省调 | 火电 | 北仑厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.1163 | 49659.3919 | 7719.6472 | 216747.3769 | 0 | 0 | 16.4203 | 6517.3315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272924.1003
浙江省调 | 火电 | 北三厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.7871 | 44368.9771 | 50779.1908 | 152337.5723 | 0 | 0 | 55.8898 | 22182.9843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218889.5337
浙江省调 | 火电 | 北四厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.6926 | 51872.6747 | 42098.4161 | 126295.2482 | 0 | 0 | 56.7411 | 22520.8747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200688.7976
浙江省调 | 火电 | 苍二厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.0167 | 66686.8165 | 40576.9881 | 121730.9643 | 0 | 0 | 156.1206 | 61965.1933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250382.9741
浙江省调 | 火电 | 苍南厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.4539 | 18834.7487 | 53703.5699 | 326855.5761 | 0 | 0 | 154.7512 | 61421.6784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407112.0032
浙江省调 | 火电 | 曹娥江 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.8507 | 53126.1499 | 13.756 | 5459.8469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.3858 | 18410.8127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76996.8095
浙江省调 | 火电 | 长二厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.6702 | 20905.1335 | 17360.0422 | 73264.2087 | 0 | 0 | 3.1623 | 1255.1212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95424.4634
浙江省调 | 火电 | 长兴厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.8094 | 80496.2709 | 73669.3735 | 221008.1204 | 0 | 0 | 12.986 | 5154.2132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306658.6045
浙江省调 | 火电 | 大崧厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 357215.4 | 81.7263 | 32437.6445 | 2999.4817 | 8998.445 | 0 | 0 | 14.4184 | 5722.7515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404374.241
浙江省调 | 火电 | 嘉二厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 981.1155 | 389410.631 | 281083.4051 | 972973.2188 | 0 | 0 | 214.376 | 85087.1127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1447470.9625
浙江省调 | 火电 | 嘉兴厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.3056 | 23538.7397 | 32448.5462 | 98469.1566 | 0 | 0 | 15.4756 | 6142.3457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128150.242
浙江省调 | 火电 | 巨化厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.4888 | 14085.7177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 955.25 | 379144.4565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393230.1742
浙江省调 | 火电 | 兰溪厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 536.4485 | 212919.618 | 123330.2237 | 369990.6712 | 0 | 0 | 105.285 | 41788.2542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 624698.5434
浙江省调 | 火电 | 朗熹电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.9137 | 9888.3915 | 4536.3154 | 14610.9707 | 0 | 0 | 6.3303 | 2512.535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27011.8972
浙江省调 | 火电 | 朗熹发电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4139.333 | 1642926.1037 | 221.846 | 88052.0124 | 6144.9506 | 18434.8518 | 0 | 0 | 9.944 | 3946.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4826.38 | 1915619.1803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545.424 | 216482.0581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3885461.0396
浙江省调 | 火电 | 乐清厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426.1614 | 169146 | 18300.0258 | 152734.184 | 0 | 0 | 125.7698 | 49918.7823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371798.9663
浙江省调 | 火电 | 六横厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 851 | 337767.006 | 565.6855 | 224523.9508 | 247070.7174 | 917806.7655 | 0 | 0 | 16.1123 | 6395.0793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1486492.8016
浙江省调 | 火电 | 牛山厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371.2707 | 147359.5851 | 168529.0919 | 659098.8273 | 0 | 0 | 86.4095 | 34296.4635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840754.8759
浙江省调 | 火电 | 强蛟厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3706.927 | 1471301.5679 | 47.152 | 18714.9006 | 20135.2156 | 105009.7633 | 0 | 0 | 69.6292 | 27636.2552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1622662.487
浙江省调 | 火电 | 胜龙厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.9535 | 80553.4706 | 36996.3505 | 110989.0514 | 0 | 0 | 20.6365 | 8190.7334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199733.2554
浙江省调 | 火电 | 台塑厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8579 | 340.4936 | 14.5794 | 5786.6332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2204.596 | 875017.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 881144.5068
浙江省调 | 火电 | 台州厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.4184 | 83913.2434 | 8656.5902 | 231954.0854 | 0 | 0 | 6.8354 | 2713.0024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318580.3312
浙江省调 | 火电 | 温二厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.1013 | 34967.9298 | 4109.9699 | 132686.4072 | 0 | 0 | 0.5936 | 235.6002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167889.9372
浙江省调 | 火电 | 温州厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.5133 | 37909.8058 | 9508.7592 | 160248.068 | 0 | 0 | 2.3129 | 918.0198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199075.8936
浙江省调 | 火电 | 温州三厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.348 | 38241.1088 | 3943.772 | 108644.3001 | 0 | 0 | 0.8433 | 334.6965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147220.1054
浙江省调 | 火电 | 乌沙山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.856 | 116633.2119 | 17804.8462 | 284996.5972 | 0 | 0 | 40.9251 | 16243.4257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417873.2348
浙江省调 | 火电 | 玉环厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 915 | 363168.99 | 390.1184 | 154840.3234 | 255470.9766 | 996013.5947 | 0 | 0 | 29.2627 | 11614.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1525637.4621
浙江省调 | 火电 | 招宝山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.0821 | 15511.9287 | 9163.081 | 27489.2431 | 0 | 0 | 14.4302 | 5727.4415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48728.6133
浙江省调 | 水电 | 丰源厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
浙江省调 | 水电 | 黄坛口 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
浙江省调 | 水电 | 三溪口 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3758 | 149.1374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.92 | 85303.0375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85452.1749
浙江省调 | 水电 | 珊溪厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 377.0607 | 3.1946 | 1267.9361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0065 | 8734.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 44056.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.286 | 3685.6691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58121.7539
浙江省调 | 水电 | 石水厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
浙江省调 | 水电 | 滩坑厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7418 | 691.3115 | 1.1807 | 468.6309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5532 | 6966.959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 7620.5952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15747.4966
浙江省调 | 水电 | 乌水厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6679 | 265.1086 | 0.6628 | 263.0534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4249 | 962.4545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1490.6165
浙江省调 | 水电 | 小溪厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
浙江省调 | 核电 | 秦山厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.2596 | 98535.7248 | 372.3894 | 147803.5872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246339.312
浙江省调 | 核电 | 三澳核电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 856.1741 | 339820.6294 | 20.8178 | 8262.7256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348083.355
浙江省调 | 核电 | 三门厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1687.6203 | 669826.6276 | 36.3503 | 14427.6442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18304.12 | 7265015.0527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7949269.3245
浙江省调 | 燃机 | 220kV镇海发电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.085 | 3208.9854 | 22.6377 | 8985.0461 | 9937.4182 | 48749.1937 | 0 | 0 | 12.0742 | 4792.3394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65735.5646
浙江省调 | 燃机 | 半燃厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.3522 | 83093.1415 | 39.4993 | 15677.4897 | 7941.3871 | 334772.5079 | 0 | 0 | 12.9692 | 5147.5433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.08 | 57583.1225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496273.8049
浙江省调 | 燃机 | 常山厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4209 | 1357.7646 | 3.9158 | 1554.1871 | 489.9572 | 91593.7078 | 0 | 0 | 11.4615 | 4549.1559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99054.8154
浙江省调 | 燃机 | 长燃厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258.9353 | 102772.9829 | 33970.5205 | 319295.5046 | 0 | 0 | 18.1811 | 7216.1812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429284.6687
浙江省调 | 燃机 | 德能厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3691 | 543.4188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6436 | 255.4446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 798.8634
浙江省调 | 燃机 | 华舜厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0674 | 5980.3311 | 598.1776 | 1794.5328 | 0 | 0 | 13.7457 | 5455.731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13230.5949
浙江省调 | 燃机 | 吉能厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2596 | 103.0365 | 0.1425 | 56.5579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7401 | 293.7657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453.3601
浙江省调 | 燃机 | 江东厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.8971 | 20598.259 | 17129.5074 | 207548.4374 | 0 | 0 | 10.0724 | 3997.8015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232144.4979
浙江省调 | 燃机 | 金二厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.9781 | 11501.5941 | 2114.798 | 259061.5159 | 0 | 0 | 18.0158 | 7150.5888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277713.6988
浙江省调 | 燃机 | 金燃厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.402 | 1747.1643 | 3.6473 | 1447.6392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0426 | 413.7997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3608.6032
浙江省调 | 燃机 | 柯城厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3243 | 922.5426 | 0.1197 | 47.4954 | 14.6274 | 43.8821 | 0 | 0 | 5.3836 | 2136.7661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3150.6862
浙江省调 | 燃机 | 蓝天厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1928 | 76.5282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5352 | 1006.2522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1082.7804
浙江省调 | 燃机 | 龙湾厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4863 | 589.9276 | 2.1309 | 845.7813 | 0.1861 | 0.5583 | 0 | 0 | 0.1562 | 61.9967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1498.2639
浙江省调 | 燃机 | 龙游厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0289 | 408.3597 | 0.1516 | 60.1551 | 54.939 | 164.817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 633.3318
浙江省调 | 燃机 | 梅溪燃机 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.7307 | 97531.9924 | 24605.6713 | 278049.7011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375581.6935
浙江省调 | 燃机 | 唐绍厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.9869 | 27778.2072 | 19.4681 | 7727.0144 | 3655.6669 | 312360.5788 | 0 | 0 | 30.9152 | 12270.4221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360136.2225
浙江省调 | 燃机 | 桐燃厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8619 | 342.0851 | 1.86 | 738.2475 | 155.6832 | 467.0496 | 0 | 0 | 0.5434 | 215.6699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1763.0521
浙江省调 | 燃机 | 下沙厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2268 | 1677.6359 | 101.0429 | 303.1288 | 0 | 0 | 2.6089 | 1035.4922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3016.2569
浙江省调 | 燃机 | 萧燃厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.5299 | 46251.4336 | 62.6379 | 24861.3702 | 2592.0404 | 108325.0741 | 0 | 0 | 17.0969 | 6785.8442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186223.7221
浙江省调 | 燃机 | 新城厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3718 | 544.4584 | 1.4668 | 582.192 | 307.8513 | 923.554 | 0 | 0 | 0.9966 | 395.5605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2445.7649
浙江省调 | 燃机 | 新泓口 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.5103 | 31161.1974 | 0.7712 | 306.0764 | 442.2383 | 67685.6673 | 0 | 0 | 2.5715 | 1020.6523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100173.5934
浙江省调 | 燃机 | 浔宝厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3919 | 1346.2629 | 2.1288 | 844.9144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1569 | 62.2756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2253.4529
浙江省调 | 燃机 | 婺城燃机 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259.6867 | 103071.2101 | 5992.3319 | 440287.9842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543359.1943
浙江省调 | 光伏 | 安南光伏站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6915 | 3052.7914 | 38.3293 | 15213.1252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.9076 | 32906.5382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51172.4548
浙江省调 | 光伏 | 白渔站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3706 | 2528.5135 | 5.292 | 2100.4266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1976 | 1269.1639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3257 | 1319.9764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7218.0804
浙江省调 | 光伏 | 百益站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7482 | 6647.4611 | 25.1223 | 9971.1916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7482 | 6647.4611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.018 | 3579.2983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.881 | 5112.5462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31957.9583
浙江省调 | 光伏 | 草荡站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3119 | 1711.4305 | 13.041 | 5176.0511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3525 | 2124.4314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9011.913
浙江省调 | 光伏 | 潮汐站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6153 | 5800.9003 | 63.0761 | 25035.2984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5635 | 1017.4542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31853.6529
浙江省调 | 光伏 | 大呈站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6354 | 4221.2533 | 15.9531 | 6331.8799 | 0 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130553.1332
浙江省调 | 光伏 | 大涂站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.3135 | 18779.0156 | 30.8425 | 12241.5574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.57 | 2607.6724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33628.2454
浙江省调 | 光伏 | 大柘站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2753 | 6459.7563 | 21.8607 | 8676.6316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.1588 | 21099.0467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.35 | 2917.2432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39152.6778
浙江省调 | 光伏 | 道太站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6936 | 3847.448 | 31.0232 | 12313.2863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1032.192 | 409683.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7064 | 677.2994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426521.2317
浙江省调 | 光伏 | 登步站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0268 | 4773.4984 | 30.6848 | 12178.9733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0268 | 4773.4984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2682 | 2090.9603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23816.9304
浙江省调 | 光伏 | 汾口站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7127 | 3855.0134 | 14.569 | 5782.5201 | 0 | 74820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340.5776 | 135177.3116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219634.8451
浙江省调 | 光伏 | 风凌站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9158 | 5523.2655 | 19.2334 | 7633.8717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1657 | 65.7532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8888 | 1940.3941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15163.2845
浙江省调 | 光伏 | 广洋站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8492 | 5496.8306 | 35.4607 | 14074.5547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8492 | 5496.8306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5815 | 7375.1255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32443.3414
浙江省调 | 光伏 | 海韵站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.5552 | 30782.1242 | 82.7616 | 32848.5637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.7067 | 34017.5114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97648.1993
浙江省调 | 光伏 | 合村光伏站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0549 | 3990.866 | 6.9477 | 2757.5957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.4321 | 12475.5835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19224.0452
浙江省调 | 光伏 | 亨泰站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.6568 | 15343.1325 | 135.9312 | 53951.9208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1049.088 | 416389.3217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2521 | 5259.8491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490944.2241
浙江省调 | 光伏 | 宏塔站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8389 | 3111.2985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8766 | 5110.7998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8222.0983
浙江省调 | 光伏 | 华博站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7956 | 1903.4024 | 7.1934 | 2855.1036 | 0 | 35280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3616 | 143.5291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40182.0351
浙江省调 | 光伏 | 华芳光伏站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6712 | 1060.2153 | 4.0068 | 1590.323 | 0 | 22080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.8598 | 23361.7919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48092.3302
浙江省调 | 光伏 | 华塘站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4298 | 2948.9322 | 8.6027 | 3414.4791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.6678 | 21301.0615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27664.4728
浙江省调 | 光伏 | 华洋光伏站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3774 | 5706.4922 | 87.1955 | 34608.4149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.25 | 22722.8653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63037.7724
浙江省调 | 光伏 | 汇核站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.1428 | 16726.7302 | 21.1196 | 8382.5118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8007 | 317.8026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25427.0446
浙江省调 | 光伏 | 汇能站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.04 | 2397.3122 | 8.304 | 3295.9193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0744 | 426.4437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6119.6752
浙江省调 | 光伏 | 嘉厂站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9798 | 1182.7164 | 8.0038 | 3176.7523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9798 | 1182.7164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.013 | 798.9718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6341.1569
浙江省调 | 光伏 | 嘉达光伏站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.1571 | 16335.5118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.1184 | 14732.5157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31068.0275
浙江省调 | 光伏 | 佳源站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.8339 | 12635.0659 | 0 | 198000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4546 | 3355.6815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213990.7474
浙江省调 | 光伏 | 江泰站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9893 | 7536.9473 | 70.8974 | 28139.6074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.6797 | 9001.6899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 218.2983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44896.5429
浙江省调 | 光伏 | 晶都光伏站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4575 | 3356.8484 | 12.6863 | 5035.2726 | 0 | 57920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3916 | 7696.6487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74008.7697
浙江省调 | 光伏 | 晶科站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.0673 | 10743.1738 | 28.7798 | 11422.8912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.7745 | 11817.6674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3106 | 917.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34900.8184
浙江省调 | 光伏 | 柯泰站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.127 | 4019.4829 | 11.3466 | 4503.5217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6369 | 3428.0404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1927 | 76.4756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12027.5206
浙江省调 | 光伏 | 兰晶站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0615 | 818.2217 | 3.0923 | 1227.3326 | 0 | 19000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0365 | 411.3732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21456.9275
浙江省调 | 光伏 | 乐厂站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9225 | 1159.9498 | 1.2426 | 493.2073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5175 | 205.3989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1858.556
浙江省调 | 光伏 | 乐泰站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2556 | 7245.7429 | 21.0099 | 8338.9435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15584.6864
浙江省调 | 光伏 | 里墅站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4473 | 3352.7642 | 26.1756 | 10389.2527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335.2668 | 133069.4045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.176 | 69.8555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146881.2769
浙江省调 | 光伏 | 莲花站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.875 | 2331.8069 | 26.4503 | 10498.2748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3012 | 516.4604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13346.5421
浙江省调 | 光伏 | 莲塘站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4126 | 3735.9015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2272 | 4853.0391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8588.9406
浙江省调 | 光伏 | 莲岙站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8615 | 3120.2872 | 10.772 | 4275.4754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0141 | 402.5171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4353 | 6126.3779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13924.6576
浙江省调 | 光伏 | 凌光站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8962 | 4324.7672 | 16.3443 | 6487.1507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.356 | 8476.3245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19288.2424
浙江省调 | 光伏 | 六厂站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5176 | 999.2505 | 3.05 | 1210.5673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9957 | 5554.9614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7764.7792
浙江省调 | 光伏 | 龙河站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4735 | 3363.183 | 6.3098 | 2504.4014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.88 | 1539.9953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7407.5797
浙江省调 | 光伏 | 龙翔站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7204 | 2270.4611 | 20.1514 | 7998.1957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8875 | 3130.5961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13399.2529
浙江省调 | 光伏 | 吕岗站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7982 | 3095.154 | 10.3454 | 4106.1553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7392 | 9819.1535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17020.4628
浙江省调 | 光伏 | 绿能站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6362 | 3030.8536 | 65.4652 | 25983.5267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.887 | 4321.1156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33335.4959
浙江省调 | 光伏 | 宁厂站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6957 | 1466.8376 | 14.0759 | 5586.8131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3504 | 139.0671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7583 | 300.9736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7493.6914
浙江省调 | 光伏 | 磐新站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8665 | 3122.2416 | 21.4445 | 8511.4428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7491 | 1884.9446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507.944 | 201606.0213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4443 | 1367.0633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216491.7136
浙江省调 | 光伏 | 钱凌光伏站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.1999 | 38579.2148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.47 | 73217.2498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111796.4646
浙江省调 | 光伏 | 青源站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9269 | 367.8922 | 0.2307 | 91.5543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.3536 | 64836.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1437 | 1644.6626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66940.1331
浙江省调 | 光伏 | 清港站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1199 | 7191.8772 | 27.1265 | 10766.6508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7455 | 7837.1015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.815 | 2308.0084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28103.6379
浙江省调 | 光伏 | 秋塘站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6074 | 5400.8444 | 20.411 | 8101.2666 | 0 | 23000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.4176 | 10882.2099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47384.3209
浙江省调 | 光伏 | 日升站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.049 | 6369.9444 | 95.9771 | 38093.8789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1382 | 1642.4764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46106.2997
浙江省调 | 光伏 | 融源站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3887 | 2932.6368 | 11.0831 | 4398.9552 | 0 | 43200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0102 | 7942.1843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58473.7763
浙江省调 | 光伏 | 盛林站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.04 | 3984.92 | 27.2913 | 10832.0926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2976 | 4087.1792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18904.1918
浙江省调 | 光伏 | 舒能站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3576 | 2920.2811 | 18.6421 | 7399.1455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4264 | 169.2407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10488.6673
浙江省调 | 光伏 | 舒奇站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5678 | 5385.1281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0522 | 1608.3266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6993.4547
浙江省调 | 光伏 | 舒泰站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7177 | 9810.5971 | 12.8642 | 5105.8798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7177 | 9810.5971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.0211 | 17472.2322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42199.3062
浙江省调 | 光伏 | 泰瀚站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.0855 | 36946.1962 | 81.5015 | 32348.4264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0356 | 807.9376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9966 | 1189.3796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71291.9398
浙江省调 | 光伏 | 碳银光伏站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.2987 | 10835.0178 | 38.7778 | 15391.1613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.3712 | 10069.9914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36296.1705
浙江省调 | 光伏 | 唐景站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0623 | 2406.1783 | 42.5338 | 16881.9045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3172 | 125.8986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19413.9814
浙江省调 | 光伏 | 唐屿站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8492 | 1924.671 | 34.8872 | 13846.9549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1626 | 4827.393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20599.0189
浙江省调 | 光伏 | 唐源站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3147 | 1712.5232 | 6.472 | 2568.7848 | 0 | 32000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1952 | 2062.0061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38343.3141
浙江省调 | 光伏 | 唐云光伏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1131 | 4410.8569 | 29.7763 | 11818.4001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16229.257
浙江省调 | 光伏 | 唐鳌站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1814 | 4041.0564 | 27.9546 | 11095.3318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.8273 | 72168.3487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87304.7369
浙江省调 | 光伏 | 桃溪站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4193 | 2944.7825 | 13.9568 | 5539.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2911 | 909.3652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9393.6877
浙江省调 | 光伏 | 万市站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5653 | 3399.619 | 90.619 | 35967.2328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.2265 | 12790.9015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52157.7533
浙江省调 | 光伏 | 万投站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0539 | 2402.8213 | 5.3346 | 2117.3228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1758 | 863.5881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5383.7322
浙江省调 | 光伏 | 乌厂站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4287 | 2154.6673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0294 | 2790.0269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4944.6942
浙江省调 | 光伏 | 武川站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7981 | 1507.5022 | 1.4306 | 567.7939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.072 | 8760.5092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10835.8053
浙江省调 | 光伏 | 溪仑站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5142 | 2585.5251 | 7.1423 | 2834.8257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.669 | 1456.2481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6876.5989
浙江省调 | 光伏 | 夏湖站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2894 | 5274.6251 | 16.8029 | 6669.1758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2894 | 5274.6251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.3282 | 25929.1401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43147.5661
浙江省调 | 光伏 | 仙丰站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.173 | 3243.9127 | 29.7689 | 11815.4709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4394 | 1762.0245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16821.4081
浙江省调 | 光伏 | 祥晖站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.996 | 4364.3863 | 15.6876 | 6226.5023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4747 | 1379.1104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11969.999
浙江省调 | 光伏 | 向阳站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7927 | 1902.2474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.966 | 383.4112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2285.6586
浙江省调 | 光伏 | 协能站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5998 | 6588.5602 | 24.8997 | 9882.8403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1952 | 474.3763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.39 | 6505.2893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23451.0661
浙江省调 | 光伏 | 欣埠站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7736 | 5466.8102 | 20.6603 | 8200.2153 | 0 | 110080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7899 | 3488.7593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127235.7848
浙江省调 | 光伏 | 兴能光伏站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1659 | 5622.5307 | 21.2488 | 8433.7961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1533 | 8395.8717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22452.1985
浙江省调 | 光伏 | 雅田站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2501 | 4068.3262 | 17.0429 | 6764.4094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0067 | 7543.8733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18376.6089
浙江省调 | 光伏 | 益凌站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6162 | 5404.3443 | 39.6509 | 15737.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3453 | 6090.6535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27232.6938
浙江省调 | 光伏 | 源凌站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.73 | 36805.0934 | 416.7939 | 165427.9878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.91 | 38067.2545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240300.3357
浙江省调 | 光伏 | 正能站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9353 | 7515.5262 | 13.2629 | 5264.1405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.856 | 7087.1412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6581 | 6214.8121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26081.62
浙江省调 | 光伏 | 中节站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1635 | 2843.2441 | 17.5972 | 6984.4184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4364 | 967.0345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10794.697
浙江省调 | 光伏 | 岚能站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8456 | 5892.3077 | 22.2684 | 8838.4616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0445 | 17.6769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.799 | 3095.4699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17843.9161
浙江省调 | 光伏 | 岱涂站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.8386 | 15415.2734 | 30.9116 | 12268.9916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.9321 | 81735.6845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109419.9495
浙江省调 | 光伏 | 梓勋光伏站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4151 | 3736.9256 | 4.7725 | 1894.2418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.232 | 5648.7662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11279.9336
浙江省调 | 光伏 | 瓯泰站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6559 | 9389.1567 | 61.2675 | 24317.4384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0775 | 5587.4442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39294.0393
浙江省调 | 光伏 | 蛟禾站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2288 | 2869.17 | 81.6018 | 32388.2559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.371 | 43410.0061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3498 | 932.6299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79600.0619
浙江省调 | 风电 | 百花场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.9109 | 16237.7658 | 61.3663 | 24356.6487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7175 | 8619.8061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49214.2206
浙江省调 | 风电 | 苍海场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.0766 | 47262.219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.897 | 55129.0527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102391.2717
浙江省调 | 风电 | 大衢风电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.763 | 13400.7214 | 50.6444 | 20101.0821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.4003 | 58504.0458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92005.8493
浙江省调 | 风电 | 鼎峰场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.057 | 5976.2136 | 22.5855 | 8964.3205 | 0 | 66000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7286 | 8227.3136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89167.8477
浙江省调 | 风电 | 福海风电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.4727 | 12491.7209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.274 | 105685.7482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118177.4691
浙江省调 | 风电 | 干江场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.571 | 26025.5233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8855 | 2335.9814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.6517 | 38361.6555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66723.1602
浙江省调 | 风电 | 海州场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.0885 | 29803.0881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3684 | 146.2358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.598 | 93907.1658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123856.4897
浙江省调 | 风电 | 禾海场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.2964 | 22344.3789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0792 | 1222.1616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.487 | 50997.2612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74563.8017
浙江省调 | 风电 | 红山场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5588 | 3793.9451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.5792 | 45874.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.7792 | 11819.5432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61487.5663
浙江省调 | 风电 | 嘉海场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.4303 | 59309.7656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1492 | 59.2109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.3501 | 102143.7972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161512.7737
浙江省调 | 风电 | 龙母场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8512 | 4703.814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.4422 | 15654.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20358.663
浙江省调 | 风电 | 普陀场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.3542 | 29511.6281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6839 | 1462.1499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.6706 | 98301.963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129275.741
浙江省调 | 风电 | 润海场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.3508 | 43401.9807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7163 | 1078.1176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.828 | 17395.5962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61875.6945
浙江省调 | 风电 | 涂海场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.7717 | 33249.5058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9177 | 364.2332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.1842 | 110016.0562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143629.7952
浙江省调 | 风电 | 维新场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.475 | 4554.5003 | 0.1118 | 44.3662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8508 | 4306.7317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8905.5982
浙江省调 | 风电 | 象海场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.6738 | 78854.8233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.0014 | 37309.7242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368.8719 | 146407.4632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262572.0107
浙江省调 | 风电 | 鱼海场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.559 | 28402.1877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5008 | 198.7781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.3022 | 83867.1031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112468.0689
浙江省调 | 风电 | 玉海场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.7755 | 59049.9001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.412 | 81529.2553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140579.1554
浙江省调 | 风电 | 岱山场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.4439 | 44232.7661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.2573 | 20344.3457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.5812 | 68498.5076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133075.6194
浙江省调 | 抽蓄 | 宁蓄厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
浙江省调 | 虚拟电厂 | 华能浙江能源聚合中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11491.5053 | 34474.5159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34474.5159
浙江省调 | 虚拟电厂 | 浙能虚拟能源聚合中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26025.2784 | 78075.8351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78075.8351
浙江省调 | 储能 | 长电储能 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7058 | 1470.8463 | 27.134 | 81.4019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1552.2482
浙江省调 | 储能 | 大有储能 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
浙江省调 | 储能 | 定海储能 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4512 | 179.0721 | 36.9048 | 110.7143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.7864
浙江省调 | 储能 | 丰门储能 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7083 | 6234.7304 | 18.6835 | 56.0505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6290.7809
浙江省调 | 储能 | 郭溪储能 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7356 | 291.9641 | 141.6129 | 424.8388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 716.8029
浙江省调 | 储能 | 国宏储能 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.885 | 2732.6925 | 17.739 | 53.2169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2785.9094
浙江省调 | 储能 | 杭临储能 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2604 | 4866.2263 | 67.0622 | 201.1866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5067.4129
浙江省调 | 储能 | 恒新储能 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.2626 | 501.7878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.2895 | 62032.2403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62534.0281
浙江省调 | 储能 | 江电储能 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.179 | 2849.3691 | 9.3306 | 27.9917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2877.3608
浙江省调 | 储能 | 交安储能 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5479 | 4980.3447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4980.3447
浙江省调 | 储能 | 晶网储能 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1276 | 50.6274 | 32.2653 | 96.796 | 0 | 0 | 2.0353 | 807.8212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 955.2446
浙江省调 | 储能 | 京能储能 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2487 | 27.7461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.7461
浙江省调 | 储能 | 柯林储能 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9583 | 50.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.875
浙江省调 | 储能 | 蓝电储能 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.4506 | 634.3518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 634.3518
浙江省调 | 储能 | 利星储能 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1401 | 55.6184 | 15.2768 | 45.8305 | 0 | 0 | 10.3303 | 4100.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4201.6149
浙江省调 | 储能 | 绿建储能 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9084 | 68.7252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.7252
浙江省调 | 储能 | 启泰储能 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.4009 | 106.2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.2028
浙江省调 | 储能 | 泉电储能 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.2136 | 225.6409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.6409
浙江省调 | 储能 | 日昇储能 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9502 | 20.8505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8505
浙江省调 | 储能 | 顺发储能 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
浙江省调 | 储能 | 万义储能 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3775 | 149.8161 | 24.4398 | 73.3195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.1356
浙江省调 | 储能 | 萧电储能 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0085 | 400.2956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.2956
浙江省调 | 储能 | 萧开储能 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2873 | 114.0232 | 6.9186 | 20.7558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.779
浙江省调 | 储能 | 欣元储能 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0654 | 25.9696 | 39.6411 | 118.9233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.8929
浙江省调 | 储能 | 新亭储能 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
浙江省调 | 储能 | 星兰储能 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3415 | 46.0245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.0245
浙江省调 | 储能 | 剡中储能 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515.4052 | 1546.2156 | 0 | 0 | 0.0572 | 22.7153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1568.9309